GOS-622G規格

規格適用於GOS-622G規格在+ 20°C〜+ 30°C的環境中至少熱機30分

| 規格 |  |
| --- | --- |
| 機種 | GOS-622G |
| 數位/類比 | 類比 |
| 顯示 | 6" CRT |
| 頻寬(MHz) | 20 |
| 通道數量 | 2 |
| 垂直靈敏度 | 1mV ~ 5V |
| 時基範圍 | 0.1μs ~ 0.5s |
| 輸入阻抗選擇 | 1MΩ |
| 自動量測 | - |
| 波形記憶體 | - |
| 面板設定記憶功能 | - |
| 自動設定 | - |
| 自動/正常觸發 | V |
| 交替觸發 | V |
| TV觸發 | V |
| 游標讀值 | - |
| XY模式 | V |
| 縮放 | - |
| 計頻功能 | - |
| 訊號產生器 | - |
| 介面 | - |
| 蜂鳴警報器 | - |
| 電池操作功能 | - |
| LED指示燈 | - |
| Z軸輸入 | V |
| 電源 | AC 100/120/220/230V ±10% |